Тестовые вопросы по вольамперометрии  и амперометрии
1. Вольтамперометрический метод анализа основан на измерении

2. Преимущество амперометрического титрования по сравнению с потенциометрическим

3.
Преимущество амперометрического титрования по сравнению с
кондуктометрическим

4. Между силой предельного тока и концентрацией деполяризатора имеется зависимость

5. Поляризацией называется изменение

6. Точку эквивалентности (стехиометричности) при амперометрическом титровании устанавливают

7. В вольтамперометрии в качестве индикаторного электрода может использоваться

8. При амперометрическом титровании измеряют

9. В полярографии в качестве индикаторного электрода применяют электрод

10. Координаты кривой амперометрического титрования

11. Основное преимущество вращающегося графитового электрода по сравнению с ртутным капающим -

12. При амперометрическом титровании устанавливают стабильный потенциал индикаторного электрода для ...

13. Основное преимущество ртутного капающего электрода

14. Возникновение тока на индикаторном электроде обуславливает реакция

15. Метод вольтамперометрии можно использовать для количественного определения

16. В методе прямой или инверсионной вольтамперометрии качественный состав анализируемого объекта можно определить по значению

17. В методе прямой или инверсионной вольтамперометрии количественное содержание вещества в анализируемом объекте определяют по значению

18. Наиболее высокую чувствительность имеет метод

19.
Значение, какой физической величины, используется в качестве аналитического
сигнала при качественной идентификации вещества в вольтамперометрии?

20. Амперометрическое титрование применяется для установления

21. Прямая вольтамперометрии применяется для установления

22. Координаты кривой амперометрического титрования

23. Координаты градуировочного графика в вольтамперометрии

24. В вольтамперометрии в качестве индикаторного электрода может использоваться

25. Особенностью электролитической ячейки в методе вольтамперометрии является

26. Особенностью электролитической ячейки в методе вольтамперометрии является 

27. Кривые амперометрического титрования строят для

28. При качественной идентификации вещества в вольтамперометрии используют

29. Какие из перечисленных требований, предъявляемых к индикаторному электроду в вольтамперометрии, являются необходимыми?

30. Какой параметр используется в качественном полярографическом анализе?

31. В основе определения вещества методом классической полярографии лежит положение о том, что ...

32. Как предельный диффузионный ток зависит от концентрации деполяризатора?

33. При количественном определении вещества на полярограмме определяют:

34. Что означает понятие поляризации электрода?

35. В классической полярографии на потенциал полуволны обратимо восстанавливающегося вещества не влияет:

36. При идентификации одного или нескольких ионов на вольтамперограмме следует определить для каждого из ионов

37. В классической полярографии предельный ток наблюдается тогда, когда лимитирующей стадией процесса электровосстановления является:
39. Какой рабочий (индикаторный) электрод целесообразно применять в амперометрическом титровании?

41. В чем преимущество амперометрического титрования?

40. Какой параметр лежит в основе качественного полярографического анализа?

