МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования

«Казанский государственный аграрный университет»

Институт механизации и технического сервиса

|  | Кафедра машин и оборудования в агробизнесе |
| --- | --- |

СВЕТОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИИ

## Часть 1

Методические указания

для выполнения лабораторных и самостоятельных работ студентов

обучающихся по направлению 35.03.06 Агроинженерия

Направленность (профиль) подготовки

Электрооборудование и электротехнологии

## Казань 2016 г.

## УДК 621.32

ББК 31.294

Методические указания составлены Зиганшиным Б.Г., Лукмановым Р.Р., Дмитриевым А.В., Нафиковым И.Р., Халиуллиным Д.Т.

Рецензенты:

Профессор кафедры «Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений» Казанского государственного энергетического университета, д.т.н. А.И. Рудаков.

Доцент кафедры техносферной безопасности Казанского государственного аграрного университета, к.т.н. Ю.В. Якимов.

Рассмотрено и одобрено:

Решением заседания кафедры машин и оборудования в агробизнесе Казанского ГАУ (протокол № 7 от 14 января 2016 г.)

Решением методической комиссии ИМ и ТС Казанского ГАУ (протокол 
№ 7 от  8 февраля 2016 г.)

Зиганшин Б.Г., Лукманов Р.Р., Дмитриев А.В., Нафиков И.Р., Халиуллин Д.Т. Методические указания для выполнения лабораторных и самостоятельных работ по дисциплине «Светотехника и электротехнологии». Ч.1. – Казань: Изд-во Казанского ГАУ, 2015. – 32 с.

Выполнение лабораторных и самостоятельных работ по дисциплине «Светотехника и электротехнологии» направлено на формирование общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.06 – «Агроинженерия».

## УДК 621.32

ББК 31.294

## ©ФГБОУ ВО «Казанский государственный аграрный университет», 2016 г.

## СОДЕРЖАНИЕ

## Введение	4

## Общие правила организации и проведения лабораторных работ	5

## Лабораторная работа № 1. Изучение светильников и исследование их характеристик	8

## Лабораторная работа №2.  Исследование электрических и

## светотехнических характеристик люминесцентных ламп	15

## Лабораторная работа № 3.  Ртутно-кварцевые лампы ПРК	22

## Общие требования к выполнению самостоятельной работы	29

## Варианты исходных данных	30

## Литература	32

ВВЕДЕНИЕ

Оптическое излучение является одним из важнейших параметров микроклимата животноводческих помещений, оказывающих существенное влияние на продуктивность животных.

Невозможно представить себе современную производственную деятельность человека в темное время суток без электрического освещения.

Грамотное применение осветительных и облучательных установок может повысить производительность труда на 5-10%, продуктивность животных на 8-15%, дать более высокий урожай сельскохозяйственных куль тур, снизить травматизм.

Основным элементом осветительных или облучательных установок являются источники оптического излучения — источники, основанные на тепловом излучении, и источники, основанные на электрическом разряде сопровождающемся оптическим излучением.

Основным назначением электрических источников света является создание световых условий для труда и отдыха.

В тепловых источниках, излучение возникает при нагревании тела накала до высокой температуры, в люминесцентных — в результате превращения тех или иных видов энергии непосредственно в оптическое излучение независимо от теплового состояния излучающего тела.

Выполнение лабораторных и самостоятельных работ позволит студентам глубже усвоить положения теории, освоить методику экспериментального получения характеристик источников оптического излучения, светильников и облучателей, выяснить их особенности и порядок выбора и расчета.

Изучив данный курс, студент должен представлять современный уровень развития сельскохозяйственного производства в области использования оптического излучения, уметь правильно выбирать и рассчитывать осветительные и облучательные установки, использовать наиболее рациональные типы источников излучения.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ

Перед началом выполнения работ в лаборатории «Светотехника и электротехнологии» все студенты обязаны изучить приведенные ниже правила и пройти инструктаж по технике безопасности и расписаться в специальном бланке по технике безопасности.

Подготовка к лабораторным работам

Лабораторные занятия преследуют цель более глубокого усвоения теоретических вопросов путем экспериментальной проверки основных положений курса. Занятия способствуют выработке навыков проведения исследований и анализа полученных экспериментальных данных.

Приступая к выполнению работы, студент должен иметь ясное представление о поставленной перед ним задаче, хорошо знать устройство приборов и оборудования, с помощью которых выполняется работа, а также знать устройство и принцип действия исследуемого оборудования.

Так как изучение теоретического курса и лабораторные занятия проводятся не параллельно, студенту часто приходится выполнять лабораторные работы по разделам курса, которые на теоретических занятиях еще не рассматривались, либо по разделам, которые вынесены для самостоятельной проработки. Для облегчения подготовки к лабораторным работам приводятся краткие теоретические положения по рассматриваемым вопросам. Более полно эти вопросы изложены в курсе лекций и в рекомендованной дополнительной литературе.

Каждый студент обязан подготовиться к самостоятельному выполнению лабораторной работы, для этого он предварительно должен изучить соответствующий теоретический материал по конспекту и учебным пособиям. Рекомендуется заранее в отчете зарисовать электрические схемы, подготовить таблицы для записи наблюдений и выписать формулы для получения результатов расчетов.

Перед началом выполнения лабораторной работы преподаватель путем устного опроса или с применением технических средств обучения выясняет подготовленность студентов к занятиям. Студенты, плохо подготовленные к лабораторной работе, не допускаются к её выполнению и выполняют ее после занятий по согласованию с преподавателем дня и времени.

Порядок проведения лабораторных работ

Перед началом работы необходимо ознакомиться с находящимся на рабочем месте оборудованием, изучить название каждого элемента оборудования, основные характеристики объекта исследования, пределы измерения, род тока, цену деления измерительных приборов.

При выполнении работ необходимо распределить обязанности между членами группы и при выполнении последующих пунктов этими обязанностями меняться. При этом все должны активно вникать в смысл проводимых испытаний.

Включать напряжение можно, лишь убедившись в том, что никто в лаборатории не может попасть под напряжение. При включении предупреждать товарищей словом «Включаю».

Проводя те или иные испытания, необходимо особенно тщательно наблюдать за приборами, правильно и быстро отсчитывать их показания и сразу же записывать. Следует помнить, что небрежность в отсчете показаний приборов и записях приводит к неправильным выводам о свойствах испытуемого объекта. Если результаты наблюдений будут признаны неудовлетворительными или содержать грубые ошибки, то опыт необходимо повторить.

Экспериментальная часть работы считается выполненной только после проверки и утверждения результатов опытов преподавателем.

После окончания работы необходимо привести в порядок рабочее место и приступить к оформлению отчета.

Оформление и сдача отчета по лабораторной работе

Оформленный отчет о проделанной лабораторной работе предоставляется и защищается каждым студентом на следующем занятии. Без предоставления отчета по предыдущей работе студент к следующему занятию не допускается. Если студент не защитил отчеты по всем работам предыдущего цикла, то к следующему циклу он также не допускается. Отчет оформляется в отдельной тетради. Записи выполняются шариковой ручкой; графики, эскизы и схемы вычерчиваются карандашом с соблюдением правил начертания и обозначения элементов согласно ГОСТ и ЕСКД.

Все графики должны быть выполнены по требованиям, координатные оси графиков должны иметь обозначения изображаемых величин, размерность и масштаб. На графике обязательно должны быть нанесены точки, по которым строились кривые.

Отчет должен содержать: название, цель и задачи работы; электрические схемы всех цепей, исследованных в данной работе; таблицы, графики или иные результаты всех опытов, проведенных при выполнении работы; расчетные формулы, примеры расчетов и результаты вычислений; анализ результатов и выводы.

Работа засчитывается в том случае, если студент показывает знание цели, методики выполнения работы, устройство и принципы действия объекта испытания, работы схем управления, а также может объяснить и проанализировать полученные результаты вычислений и графики.

Общие требования безопасности

К выполнению лабораторных работ допускаются студенты, прошедшие инструктаж по технике безопасности.

Требования безопасности перед началом работы

Все студенты в первый день лабораторных занятий в лаборатории должны пройти инструктаж по технике безопасности на рабочем месте, о чем производится соответствующая запись на бланке техники безопасности.

Приступая к работе, следует ознакомиться с источниками электропитания лаборатории и стенда, способами их включения и выключения.

До включения под напряжение обязательно произвести осмотр установки и исключить возможность наличия в ней и на лабораторном стенде посторонних предметов.

Категорически запрещается пользоваться неисправным электрооборудованием; о замеченных неисправностях необходимо немедленно сообщить лаборанту или преподавателю.

Подача напряжения разрешается только после проверки схемы лаборантом или преподавателем.

Требования безопасности во время работы

Запрещается производить любые переключения проводов в схеме после подачи напряжения.

В процессе проведения работы запрещается прикасаться к токоведущим частям, находящимся под напряжением.

Запрещается переносить и передвигать включенные электроприборы, а также электрооборудование, находящееся под напряжением.

Запрещается подключать к силовой сети осветительные установки.

Не загромождать доступ к распределительным шкафам, пультам управления, выключателям.

Во избежание ожогов, запрещается прикасаться к колбам источников оптического излучения, особенно ламп накаливания и ДРТ.

Излучение газоразрядных ламп ДРТ, ДБ, ЛЭ опасно для глаз. Работать с этими лампами можно только в специальных защитных очках.

Будьте осторожны с ртутными лампами: пары ртути ядовиты.

Требования безопасности в аварийных ситуациях

При возникновении аварийной ситуации или несчастного случая немедленно снять напряжение автоматическим выключателем на лабораторном стенде или автоматическим выключателем ввода и сообщить об этом преподавателю.

Принять возможные меры по оказанию первой помощи пострадавшему.

Принять меры для ликвидации аварийной ситуации, которая грозит возникновением пожара или другой опасности.

При обнаружении дефектов изоляции проводов, неисправностей пускателей, автоматов, сети заземления необходимо отключить электроустановку и поставить в известность преподавателя.

В случае прекращения питания, все лабораторные и испытательные установки и электроприборы должны быть отключены автоматическими выключателями.

Требования безопасности по окончании работы

После окончания измерений полученные результаты следует показать преподавателю и, получив разрешение, приступить к разборке схемы. Запрещается разбирать схему, если она не отключена от источника питания автоматическим выключателем на лабораторном стенде.

Разобрав схему, соединительные провода аккуратно сложить, приборы установить на специально отведенные места.

Лабораторная работа №1

ИЗУЧЕНИЕ СВЕТИЛЬНИКОВ И

ИССЛЕДОВАНИЕ ИХ ХАРАКТЕРИСТИК

Цель работы: Изучить конструкции и исследовать светотехнические характеристики светильников.

Общие сведения

Светильник — световой прибор, предназначенный для освещения помещений, открытых пространств и отдельных предметов на расстоянии до 20 размеров светильника. Он состоит из источников света и арматуры, предназначенной для рационального перераспределения светового потока, защиты глаз от чрезмерной его яркости, предохранения источников от механических повреждений и загрязнения, а также для крепления источника и подведения к нему электрического тока.

По своим главным признакам светильники классифицируются:

1) по распределению светового потока в нижнюю и верхнюю полусферы;

2) по светораспределению в пространстве;

3) по степени защиты от пыли, воды, взрыва;

4) по назначению.

По ГОСТ 17677—82 все светильники подразделяются на пять классов в зависимости от доли светового потока, падающего в нижнюю полусферу Классификация светильников по этому признаку приведена в таблице 1.1.

Таблица 1.1 - Классификация светильников по распределению светового потока в верхнюю и нижнюю полусферы

| Условное обозначение класса | Класс светораспределения | Доля светового потока, падающего в нижнюю полусферу, % | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| П | Прямого света | >80 |  |
| Н | Преимущественно прямого света | 60-80 |  |
| Р | Рассеянного света | 40-60 |  |
| В | Преимущественно отраженного света | 20-40 |  |
| О | Отраженного света | <20 |  |

Светораспределение в пространстве характеризуется кривыми силы света. Тот же ГОСТ устанавливает семь типовых кривых силы света 
(таблица 1.2, рис. 1.1)

Таблица 1.2 - Классификация светильников по светораспределению в пространстве

| Наименование типовой кривой силы света | Обозначение типовой кривой силы света | Зона направления максимальной силы света, град |
| --- | --- | --- |
| Концентрированная | К | 0-15 |
| Глубокая | Г | 0-30, 180-150 |
| Косинусная | Д | 0-35, 180-145 |
| Полуширокая | Л | 35-55, 145-125 |
| Широкая | Ш | 55-85,123-95 |
| Равномерная | М | 0-90, 180-90 |
| Синусная | С | 70-90, 110-90 |

а) – концентрированная (К); глубокая (Г); б) – косинусная (Д); полуширокая (Л); равномерная (М); синусная (С); широкая (Ш)

Рисунок 1.1 – Типы кривых силы света

По ГОСТ 17677 – 82, все светильники делятся на шесть классов по степени защиты от пыли и на девять классов по степени защиты от влаги.

Обозначение степени защиты состоит из двух прописных букв латинского алфавита IP (International Protection - Международная защита) и двух цифр, первая из которых обозначает степень защиты от пыли, вторая — от воды (например, IP 53). Для светильников, у которых степень защиты источника света и узла ввода различны, в обозначении отсутствуют буквы IP и присутствует после первой цифры, указывающей степень защиты от пыли, знак «штрих» (например, 5'3).

Первая цифра обозначает:

2 – открытый, пыленезащишенный. Токоведущие части и колба лампы не защищены от попадания пыли;

2' – перекрытый, пылезащишенный. Попадание пыли ограничивается неуплотненными, светопропускающими оболочками;

5' – частично пылезащишенный. Токоведущие части защищены от попадания пыли в количествах, достаточных для нарушения удовлетворительной работы светильника;

5 – полностью пылезащишенный. Токоведущие части и колба лампы защищены от попадания пыли в количествах, достаточных для нарушения удовлетворительной работы светильника;

6' – частично пыленепроницаемый. Токоведущие части защищены от попадания пыли;

6 – токоведущие части и колба лампы полностью защищены от попадания пыли.

Вторая цифра означает:

0 – водонезащищенный;

2 – каплезащищенный. Защита от попадания капель, падающих под углом к вертикали <15°;

3 – дождезащищенный. Защита от попадания капель или струй, падающих сверху под углом к вертикали менее < 60°;

4 – брызгозащищенный. Защита от попадания капель или брызг;

5 – струезащищенный. Защита от попадания воды при обливаний водой;

7 – водонепроницаемый. Защита от попадания воды при погружении в воду;

8 – герметичный. Защита от попадания воды при неограниченно долгом погружении в воду.

К паспортным данным светильников также относятся КПД и защитный угол. КПД светильника определяется отношением светового потока светильника к световому потоку источника. Иногда общий КПД светильника подразделяют на КПД в верхнюю и нижнюю полусферы.

Защитный угол светильника – это угол, образуемый горизонталью, проходящей через тело накала, и плоскостью, проходящей через край арматуры. Его значение определяют по формуле:

,						(1.1)

где    γ – защитный угол светильника;

h – минимальная высота от края входного отверстия до светящегося тела источника, м;

l - максимальная расстояние от основания высоты до края входного отверстия или между экранирующими элементами решетки (для светильников с люминесцентными лампами), м.

а)					        б)

Рисунок 1.2 – Защитный угол, создаваемый экранирующей решеткой (а) и отражателем (б)

Каждому светильнику присваивают шифр. Структура условного обозначения светильников, по ГОСТ 17677 – 82, таковы:

Структура обозначения и маркировка светильников

1	2	3	4	5	6	7	8

1 – Тип источника света (одна буква на первом месте в шифре):

Н – лампа накаливания; И – галогенные; С – лампы-светильники (зеркальные и диффузные); Л – люминесцентные лампы; Р – ДРЛ; 
Г – металлогалогенные; Ж – натриевые; Б – бактерицидные; К – ксеноновые.

2 – Основной способ установки светильника:

С – подвесные; П – потолочные; Б – настенные; Н – настольные; 
Т – напольные; В – встраиваемые;  К – консольные; Р – ручные.

3 – Основное назначение светильника:

П – для промышленных предприятий; Р – для рудников и шахт; О – для общественных зданий; Б – для жилых (бытовых) помещений; У – для наружного освещения; Т – для телевизионных студий.

4 – Номер серии, к которой принадлежит светильник (две цифры);

5 – Количество ламп в светильнике;

6 – Мощность ламп, Вт;

7 – Номер модификации светильника (трехзначное число);

8 – Обозначение климатического исполнения и категории размещения.

Пример обозначения светильника  НСП05500-016-У3 – светильник с лампой накаливания мощностью 500 Вт, общего назначения, подвесной для промышленных предприятий, серии 05, модификации 016, климатическое исполнение У, категория размещения 3.

Программа и методика выполнения работы

1. Снять продольную кривую светораспределения светильника с лампой накаливания и люминесцентного светильника. Определить световой поток и КПД светильников.

1.1. Установить светильник на установку. При этом необходимо обеспечить совпадение оси вращения с нитью накала лампы.

1.2. Установить фотоэлемент люксметра перпендикулярно источнику света (угол поворота при этом должен быть равен нулю). Расстояние от светильника до фотоэлемента – 1м (рисунок 1.3).

| а) в) |  |
| --- | --- |

1 – лампа накаливания; 2 – крючки; 3 – фотоэлемент; 4 – люксметр

Рисунок 1.3 – Принципиальная электрическая схема (а), схема экспериментального стенда (б) и люксметр DT-1301 (фото) (в)

1.3. Записать начальное показание люксметра Е0.

1.4. Включить светильник и автотрансформатором установить напряжение
 220 В.

1.5. Изменяя угол поворота светильника (угол направления силы света), записать через каждые 10° показания люксметра (предварительно следует вычесть из показаний люксметра его начальное показание Е0) в табл. 1.1 и 1.2.

Таблица 1.1 – Данные измерений и вычислений

| Наименование светильника | Напряжение на лампе, В | Угол направления силы света, град | Освещённость, лк | Сила света, I, кд |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Светильник с лампой накаливания | 220 | 0 |  |  |
|  | -“- | 10 |  |  |
|  | -“- | 20 |  |  |
|  | -“- | 30 |  |  |
|  | -“- | и т.д. до 90 |  |  |

Таблица 1.2 – Данные измерений и вычислений

| Наименование светильника | Напряжение на лампе, В | Угол направления силы света, град | Освещённость, лк | Сила света, I, кд |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Люминесцентный светильник | 220 | 0 |  |  |
|  | -“- | 10 |  |  |
|  | -“- | 20 |  |  |
|  | -“- | 30 |  |  |
|  | -“- | и т.д. до 90 |  |  |

1.6. Отключить установку от сети.

1.7. Измерив расстояние от нити накала до фотоэлемента, определить силу света I. Данные записать в табл. 1 и 2.

1.8. Начертить графики зависимостей E; I = f(α).

2. Снять световые и электрические характеристики светильника с лампой накаливания и люминесцентного светильника в зависимости от напряжения. Определить световую отдачу светильников.

2.1. Угол поворота светильников установить равным нулю.

2.2. Расстояние от светильников до фотоэлемента уста установить равным 1 м.

2.3. Записать начальное показание люксметра Е0.

2.4. Включить установку в сеть, изменяя напряжение от 240 В и ниже через каждые 10 В, записать показания приборов в табл. 3 (из показаний люксметра необходимо вычесть его начальное показание Е0).

2.5. Вычислить Фл, л, Rл. Принять световой поток лампы накаливания, мощностью 100 Вт при U=220 В равным 1240 лм, световой поток люминесцентной лампы, мощностью 220 Вт при U=220 В равным 2000 лм. Изменение Фл принимать пропорционально изменению Е.

2.6. Таблица 1.3 выполняется отдельно для светильника с лампой накаливания и отдельно для люминесцентного светильника.

Талица 1.3 – Данные измерений и вычислений

| ### Опытные данные |  |  |  |  |  |  |  | Расчётные данные |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U |  | I |  | P |  | E |  | R |  | Ф |  |
| В | % | А | % | Вт | % | лк | % | Ом | % | лм | % |
| 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 230 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 220 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |
| 210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 190 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.7. Построить графики зависимости Рл; Е; Rл; Фл = f(Uл).

# Содержание отчёта

Отчёт должен содержать:

1. Цель работы.

2. Схему испытания светильника с лампой накаливания и люминесцентного светильника.

3. Таблицы 1.1, 1.2 и построенные по данным этих таблиц зависимости.

4. Таблицы 1.3, 1.4 и построенные по данным этих таблиц зависимости.

П р и м е ч а н и е:

Величины I, Rл, Фл, вычисляются по формулам:

,

где 	I – сила света.

5. Выводы, в которых необходимо указать, какие и как изменяются электрические и светотехнические параметры ламп при изменении напряжения.

Вопросы для контроля

1.Что такое сила света? Единицы её измерения.

2. Что такое освещенность? Единицы её измерения.

3. Назовите основные детали лампы накаливания и люминесцентной лампы.

4. Объясните, почему спираль лампы накаливания имеет нелинейную возрастающую вольтамперную характеристику?

5. Дайте физическое толкование сокращению срока службы лампы при увеличении напряжения питания.

6. Объясните, почему при питании лампы накаливания переменным током мы не наблюдаем стробоскопического эффекта?

7. Каково назначение светильника?

8. Что такое защитный угол? Как он измеряется?

Лабораторная работа №2

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И СВЕТОТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП

Цель работы: Изучить устройство и исследовать электрические и светотехнические характеристики люминесцентной лампы при работе с индуктивным балластом.

Общие сведения

В нашей стране люминесцентная лампа была разработана в 1933 году. Люминесценция – неравновесное излучение, представляющее собой избыток над тепловым излучением тела при данной температуре и имеющее длительность, превышающую период световых колебаний. Люминесцируют те вещества, кристаллическая структура которых позволяет концентрировать энергию в определенных узлах. В естественных условиях такими веществами являются белый фосфор и некоторые другие минералы. Эти вещества называют люминофорами.

Неравновесное состояние вещества вызывается внешним возбудителем. В зависимости от способа введения энергии различаются следующие виды люминесценции.

1. Хемилюминесценция - свечение смеси веществ при химической реакции между ними.

2. Биолюминесценция - свечение биологических объектов: светлячки, микроорганизмы при гниении древесины.

3. Катодолюминесценция - свечение люминофора под неупругими ударами электронов.

4. Электролюминесценция - свечение  люминофора под действием переменного или пульсирующего электрического поля.

5. Фотолюминесценция - свечение люминофора под действием фотонов оптического излучения.

Свечение люминофора вызывают также рентгеновские лучи, радиоактивные излучения, высокочастотные электромагнитные колебания (радиоволны) и обычное трение.

В настоящее время нашей промышленностью разработаны и выпускаются различные типы осветительных ламп, отличающихся по цвету: ламп улучшенного спектрального свойства (ЛДЦ и ЛЕЦ), лампы дневного света (ЛД), лампы белые (ЛБ), лампы холодно-белые (ЛХБ) и лампы тепло- белого цвета (ЛТБ), линейные и компактные (КЛС/ТБЦ, КЛ/ТБЦ), люминесцентные фотосинтетические активные лампы (для облучения растений в теплицах) – (ЛФ).

Конструкция и принцип действия

Люминесцентная лампа (рис. 2.1) представляет собой стеклянную трубку 6, из которой откачан воздух до давления 1…1,5 Па. После откачки воздуха колба заполняется аргоном до давления 400 Па и вводится дозированное количество ртути. Внутренняя поверхность колбы покрыта люминофором 7 – твердым кристаллическим порошкообразным веществом (соли кальция, активированные сурьмой и марганцем).

В зависимости от концентрации марганца (0,3-1,2%), при постоянной концентрации сурьмы (около 1%) определяется цветопередача и светоотдача ламп. Трубка герметически закрыта вваренными в ее торцы стеклянными ножками 5, на которых смонтированы вольфрамовые биспирали 5, покрытые слоем оксида. На концах лампы имеются короткие цоколи 2 с полыми штырьками 1, к которым припаяны выводы электродов 4 прикрепленных к стеклянной ножке 3.

Рисунок 2.1 - Люминесцентная лампа

Электрическая энергия в люминесцентных лампах преобразуется в световую ступенчато. Если лампа горит, то электрическое поле, создаваемое в лампе, увеличивает кинетическую энергию свободных носителей зарядов (электронов и ионов). При столкновении с атомами и молекулами эти заряды передают им часть своей энергии.

Эта энергия идет:

                - На увеличение кинетической энергии атомов и молекул (что говорит об увеличении температуры);

                - На возбуждение или ионизацию (если заряды получили очень большую энергию).

Возвращаясь в исходное состояние, возбужденные атомы излучают энергию в виде квантов. Возникающая при этом лучистая энергия состоит из УФ-излучения с длинами волн 254 и 185 нм (64%) и видимого излучения 2%. УФ-излучение, воздействуя на люминофор, преобразуется в видимое излучение. С учетом вторичных преобразований можно приблизительно считать, что на долю видимого излучения приходится около 20% энергии, подводимой к лампе.

Механизм зажигания разряда

Процесс зажигания люминесцентной лампы рассмотрим на примере включения ее в сеть с индуктивным балластом (рис. 2.2).

Для зажигания разряда в лампе необходимо выполнить ряд условий.

Основными из них являются:

                - Наличие свободных носителей зарядов;

                - Создание в лампе соответствующей напряженности поля. Для конкретной лампы и определенных расстояний между электродами — напряжения зажигания;

                - Наличие определенной длины свободного пробега зарядов, на которой они смогли бы приобрести под действием поля достаточную энергию для ионизации. Длина свободного пробега зависит от давления газа итемпературы.

Рисунок 2.2 - Схема электрическая принципиальная включения люминесцентной лампы

Так как напряжение зажигания ламп выше напряжения сети, а напряжение зажигания стартера ниже (порядка 180 В), то сначала возникает тлеющий разряд в стартере, и температура газа в нем возрастает. Возрастает и температура электродов стартера, в результате чего биметаллическая пластинка изгибается и замыкает электроды. По цепи дроссель - спираль лампы - стартер - вторая спираль лампы пройдет электрический ток Iн, равный (1,4-1,6), который нагревает биспирали лампы. В результате термоэлектронной эмиссии в приэлектродном пространстве лампы создается электронное облако. Нагревается при- электродное пространство, испаряется ртуть, и образуется так называемая смесь Пенинга. Ее особенностью является снижение потенциала ионизации по сравнению с составляющими (аргоном и парами ртути).

В это время электроды стартера остывают, и через 0,2-0,6 с они размыкаются. Для нормального запуска лампы продолжительность разогрева электродов должна составить 1,5-2 с, поэтому стартер за время одного пуска лампы делает в среднем от 2 до 5 попыток. При разрыве цепи стартера ток резко уменьшается, и в дросселе наводится электродвижущая сила самоиндукции, зависящая от индуктивности и скорости изменения тока. Совместно с напряжением сети (второй закон Кирхгофа) на лампе создается импульс повышенного напряжения. Создаваемое в лампе электрическое поле, разгоняя электроны, сообщает им кинетическую энергию. Если напряженность поля достаточна, то в лампе в результате ударной ионизации создается лавина электронов и ионов. По лампе пойдет ток.

Скорость разрыва цепи стартером составляет около 1…2 мкс, а ЭДС самоиндукции — несколько киловольт. Для увеличения длительности импульса высокого напряжения параллельно стартеру устанавливают конденсатор С1, который уменьшает скорость изменения тока в цепи, а следовательно, и ЭДС самоиндукции (до 500…1500 В), но увеличивает длительность ее существования до 100 мкс. Это способствует более устойчивому зажиганию лампы. Кроме того, этот конденсатор предотвращает искрение и образование дуги в стартере, так как напряжение на нем в момент коммутации и образования ЭДС самоиндукции равно нулю (второй закон коммутации). По мере нарастания напряжения на конденсаторе, возрастает и расстояние между электродами стартера. Поэтому напряженности поля в стартере недостаточно для возникновения разряда и искры, дуги нет.

При зажигании лампы и прохождения по ней тока часть напряжения (приблизительно 0,5·Uс) падает на дросселе, поэтому напряжение на стартере будет недостаточно для его зажигания.

Программа работы

- Изучить конструкцию лампы.

- Освоить методику измерения и установить зависимость тока, мощности, напряжения на лампе и создаваемой ею освещенности от напряжения сети.

- Определить световой поток, светоотдачу, коэффициент мощности и коэффициент искажения в зависимости от напряжения сети.

- При напряжении, заданном преподавателем, снять осциллограммы тока, напряжения сети и напряжения на лампе и кривую светового потока.

Методика выполнения работы

Конструкция лампы изучается путем ее осмотра и ознакомления с назначением ее отдельных деталей по литературным источникам.

Основные параметры лампы снимаются на лабораторном стенде, схема которого (рис. 2.3) включает в себя: блок измерения, состоящий из ваттметра РW, вольтметра РV, амперметра PA, автотрансформатора ТV, дросселя LL; люминесцентную лампу. Защита схемы осуществляется автоматическим воздушным выключателем QF.

Экспериментальное исследование сводится к регистрации тока, освещенности с помощью люксметра, напряжения на лампе и потребляемой мощности при изменении напряжения сети.

Последовательность выполнения работы

- Составить эскиз лампы и изучить ее конструкцию.

- Ознакомиться с измерительным стендом и его электрической схемой.

- Заполнить таблицу 2.1.

Таблица 2.1 – Паспортные данные лампы

| Лампа | Тип | Мощность, Вт | Напряжение, В | Световой поток, лм | Длина, м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Собрать схему и получить разрешение на ее включение.

- Установить автотрансформатор в нулевое положение, подключить схему к сети и, поднимая напряжение, зафиксировать напряжение сети, при котором лампа загорается.

- Повысить напряжение на схеме до 250 В и записать показания соответствующих приборов в таблицу 2.2.

Таблица 2.2 – Результаты экспериментальных и расчетных исследований

| Измерено |  |  |  |  |  | Вычислено |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Напряжение |  | Мощность |  | Ток | Осве-щен-ность | Свето-вой поток | светоотдача |  |  |  |
| Сети | На лампе | Схемы , Вт | Лампы |  |  |  | Лампы , лм/Вт | Лампа-дроссель , лм/Вт |  |  |
| 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| и.т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Снижая через 10 В напряжение на схеме до погасания лампы, произвести соответствующие записи в таблице 2.2. Зафиксировать напряжение погасания.

- Рассчитать световой поток коэффициенты мощности схемы  и коэффициент искажения лампы  светоотдачу лампы и блока дроссель – лампа .Результаты занести в таблицу 2.2.

При расчете показателей таблицы 2.2 необходимо пользоваться нижеследующими формулами. Световой поток, лм:

,					(2.1)

где 	L — длина лампы, м;

— высота расположения светящейся линии над освещенной поверхностью, м;

— освещенность в исследуемой точке А (рис. 2.3), лк;

— угол, под которым видна светящаяся линия из точки расчета, рад;

—  угол между нормалью от светящейся линии к поверхности, в которой расположена расчетная точка, до этой точки.

Светоотдача лампы, лм/Вт:

,						(2.2)

где	 — мощность, потребляемая лампой, Вт.

Светоотдача блока «лампа - дроссель», лм/Вт:

,						(2.3)

где –мощность, потребляемая схемой из сети, Вт.

Рисунок 2.3 – К расчету освещенности, создаваемой люминесцентной лампой

Коэффициент мощности:

,						(2.4)

где 	I – сила тока, А;

– напряжение сети, В.

Коэффициент искажения:

,						(2.5)

где  – напряжение на лампе, В.

Содержание отчета

- Эскиз люминесцентной лампы с указанием основных деталей.

- Схема лабораторного стенда.

- Таблицы 2.1, 2.2.

- Графики зависимостей Рс; Рл; Фс; Нл; Нл-д; Ки = f().

- Примеры расчета.

- Вольтамперная характеристика.

- Выводы по работе.

Контрольные вопросы

- Как устроена люминесцентная лампа?

- Каковы преимущества и недостатки люминесцентной лампы перед лампой накаливания?

- Устройство стартера и его назначение.

- Назначение дросселя и конденсатора С1.

- Объясните порядок зажигания лампы и ее работу с индуктивным балластом.

- Как электрическая энергия в лампе преобразуется в световую?

- Что понимают под коэффициентом искажения? Дайте его физическое толкование.

- Почему не существует соs φ для газоразрядных ламп?

Лабораторная работа № 3

РТУТНО – КВАРЦЕВЫЕ ЛАМПЫ ПРК

Цель работы: Познакомиться с теорией, конструкцией, принципом действия и основными видами ламп ПРК и провести исследование ее работы.

Общие сведения

Носителями электричества - являются электроны и ионы. В проводниках имеется избыток электронов, а в растворах избыток ионов, поэтому они хорошо проводят ток. В газах и парах отсутствуют носители электричества, и они являются изоляторами. Под действием различных излучений в газовой среде образуются ионы, но время их жизни очень мало, и они рекомбинируют.

Если в изолированной колбе откачать  газ до давления меньше 10 Па, то вероятность рекомбинации резко понижается, и ионы сохраняются длительное время. Введем в колбу два электрода и приложим к ним разность потенциалов. Возникнет ток, который определятся скоростью движения ионов и электронов. При повышении напряжения кинетическая энергия частиц становится столь высокой, что возникает ионизация нейтральных молекул. Наступает пробой газового промежутка.

Повышение давления внутри колбы усложняет зажигание разряда и приводит к значительному количеству носителей электричества и, следовательно, большой плотности тока, и высокой интенсивности излучения разряда. Это процесс – лавинный, сопротивление межэлектродного промежутка быстро уменьшается до нуля, и ограничить ток, а стало быть, избежать короткого замыкания, можно только внешним балластным резистором. Это дуговой разряд. Высокая концентрация ионов в колбе (лампе) обеспечивает широкую возможность их рекомбинации и, следовательно, мощный поток фотонов. Принцип газового разряда является основным в разрядных лампах.

Газовый разряд служит источником оптического излучения в диапазоне длин волн от 1 нм до 1 мм. Область длин волн оптического диапазона 380 нм относится к ультрафиолетовому излучению.

Свойства ультрафиолетовых лучей и область их применения

Наряду с ионизирующей способностью ультрафиолетовые лучи обладают сильными химическими и биологическими действиями, вызывая и ускоряя ряд химических реакций и биологических процессов. Действие и проявление ультрафиолетовых лучей различных длин волн неодинаково в связи с чем их подразделяют на три области:

1. ближнюю (к видимому участку) область "А" в пределах длин волн от 380 до 315 нм;

2. среднюю область "В" от 315 до 280 нм;

3. дальнюю область "С" от 280 до 100 нм.

Лучи ближней области (А) применяются в технике для люминесцентного анализа и для возбуждения люминесценции в сигнальных и других устройствах. Наибольшим благоприятным биологическим эффектом обладают ультрафиолетовые лучи средней области (В). Эти лучи в пределах допустимых доз действуют на живые организмы благотворно. Они вызывают эритему - покраснение кожи человека и загар, обладают антирахитными действиями, способствуя образованию в организме животного витамина "Д", который регулирует рост костных тканей. Необходимость компенсации недостатка этих лучей возникает при содержании животных и птиц в закрытых помещениях в осенне-зимний период. Ультрафиолетовые лучи дальней области (С), вызывая биохимические изменения внутри живых клеток, действуют на них губительно. Эти лучи обладают сильным бактерицидными действием и способностью убивать бактерии. Они применяются в целях дезинфекции воздуха помещений, поверхности посуды, продуктов, а также для стерилизации различных материалов и жидкостей. Кроме того, лучи области "С" используются, дли возбуждения светящих составов и люминесцентных лампах.

Источники ультрафиолетового излучения

В качестве искусственных источников ультрафиолетового (УФ) излучения средней области наибольшее практическое применение получили ртутно-кварцевые лампы.

Лампа типа ПРК (прямая ртутно-кварцевая) в конструктивном отношении представляет собой трубку из плавленного кварца, хорошо пропускающего УФ лучи, заполненную под низким давлением газом – аргоном с небольшим количеством паров ртути. Во время работы лампа нагревается и давление паров  ртути поднимается до атмосферного. С обоих концов трубки впаяны вольфрамовые электроды. Концы их, входящие внутрь трубки, обвиты спиралью со слоем оксида. Во время работы лампы между этими электродами возникает дуговой разряд. При использовании переменного тока электроды служат попеременно анодом и катодом (рисунок 3.1).

За счет тепловой инерции катоды не успевают остывать настолько, чтобы прекратилась эмиссия электронов, поэтому и дуговой разряд не прерывается. Между держателями на наружной части трубки имеется металлическая конденсаторная полоска из фольги. Ее назначение - облегчить зажигание лампы путем электростатического воздействия на разрядное пространство.

КП – конденсаторная полоска, Др – дроссель, С1 = 0,0003… 0,0005 мкФ, С2 = 2…. 3 мкФ,

С3 = 0,0005… 0,007 мкФ, К – кнопка пуска, R – сопротивление

Рисунок 3.1 - Схема включения лампы ПРК

В упрощенном виде принцип действия ртутно-кварцевых ламп заключается в следующем. При появлении определенного напряжения (напряжения зажигания) между электродами лампы свободные электроны, которые всегда имеются в небольшом количестве внутри заполненной колбы, начнут двигаться к положительному электроду. При своем движении электроны сталкиваются с атомами (или молекулами) аргона и ртути и в зависимости от того, с какой скоростью происходит воздействие электрона, он выбивает новый электрон с поверхности атома, т.е. ионизирует его или перемещает электрон с внутренней орбиты на внешнюю, делая атом возбужденным. В возбужденном состоянии атом находится малый промежуток времени (около 10-9 сек.). При обратном переходе электрона на прежний энергетический уровень испускается энергия излучения. Однако, возможно и более устойчивое возбуждённое состояние атома. Из него атом выходит лишь при новом столкновении, и возбужденный электрон отделяется от атома или же возвращается в устойчивое состояние. Ионизация атомов (или молекул) аргона и ртути происходит при энергии ударяющего электрона значительно больше той, которая достаточна для возбуждения. В результате ионизации атома образуется положительный ион и свободный электрон. Вновь образованные ионы, сталкиваясь повторно с электронами, становятся нейтральными атомами. Этому способствует притяжение между разноименно заряженными частицами. Восстановление нейтральных атомов называется рекомбинацией. Положительный ион и электрон имеют в сумме энергию большую, чем нейтральный атом. Поэтому рекомбинация всегда сопровождается выделением лучистой энергии и наблюдается свечение газа.

Длина волны излучения зависит от состава инертного газа и паров металла, величины давления в колбе и приложенного напряжения. Так  колба, заполненная парами ртути, дает фиолетовое и ультрафиолетовое излучение, а парами натрия – желтый спектр. Чем выше скорость движения электронов в лампе, чем больше степень возбуждения атома, тем короче волны ультрафиолетового излучения. Вследствие этого, для генерирования коротковолновых излучений (бактерицидных) применяются лампы низкого давления - менее 130 Па. При низком давлении возможность столкновения электрона с атомом мала и электрон до столкновения (контакта) успевает  приобрести высокую скорость. С целью генерирования средневолновых ультрафиолетовых излучений применяют лампы с более высоким внутренним давлением.

В газоразрядных лампах переносчиками электрических зарядов является электроны и ионы. В зависимости от величины протекающего тока и катодного падения напряжения в лампах, газовый разряд разделяют на тлеющий и дуговой разряды. Тлеющий разряд характеризуется протеканием слабых токов (несколько миллиампер), а дуговой разряд получается при токах во много раз больших, которые составляет несколько ампер. Лампы с тлеющим разрядом наполнены обычно инертным газом неоном и применяется в качестве индикаторов напряжения и стартеров. Дуговой разряд используется в лампах ПРК, люминесцентных и ДРЛ, ДРТ, ДРИ, ДНаТ, ДРВ, ДКсТВ.

Свойства ламп ПРК

Ртутно-кварцевая лампа, как и большинство ламп газового разряда, имеют падающую динамическую вольтамперную характеристику (рисунок 3.2).

Собственное сопротивление лампы уменьшается с возрастанием тока, проходящего через нее. Вследствие того, что лампа и балластное сопротивление соединены последовательно, через них протекает один и тот же ток. Устойчивый режим работы будет при пересечении характеристики ПРК (кривая 1) и характеристики балластного сопротивления (прямая 2).  Из рисунка 3.2 видно, что напряжение не лампе в сумме с напряжением на балластном сопротивлении будет равно напряжению сети.

1- ПРК; 2 - балластного активного сопротивления

Рисунок 3.2 - Вольт - амперные характеристики

При одном и том же изменении напряжения сети изменение режима лампы будет тем меньше, чем меньше напряжение на ее электродах. Практически на балластном сопротивлении теряется около 50% напряжения сети. На активном балластном сопротивлении теряется мощность, приблизительно равная мощности лампы. Для снижения потерь энергии в качестве балластного сопротивления применяют дроссель, который представляет собой электромагнитную катушку с сердечником. Вместе с тем дроссель  выполняет вторую функцию - создает повышенное напряжение. Приложенное напряжение сети уже будет равняться не арифметической, а векторной сумме напряжений лампы Uл и дросселя UД, т.к. в этом случае напряжение UД и ток не совпадают по фазе. Регулировка дросселя производится изменением величины зазора в сердечнике.

Пуск и эксплуатация лампы ПРК

Схема включения ртутно-кварцевой лампы в цепь переменного тока показана на рисунок  3.3. В цепь лампы включено активное сопротивление R. Его назначение – ограничить возможный бросок тока в первый момент после включения лампы, когда электроды нагреты неодинаково и лампа выпрямляет ток.

При замыкании кнопки К через конденсатор С2 и дроссель начинает протекать ток. Сердечник дросселя намагничивается. При размыкании кнопки ток прерывается, и исчезающее магнитное поле наводит в обмотке дросселя ЭДС самоиндукции, значительно большую, чем напряжение сети. Поэтому на лампе появляется повышенный импульс напряжения, который пробивает промежуток между электродами лампы, и начавшийся разряд поддерживается током сети.

Первое время в период разгорания лампы разряд проходит черед аргон. После разгорания лампы разряд переходит на пары ртути. Установившийся режим наступает при полном испарении ртути через 8…10 минут. Повторное зажигание лампы после ее выключения, возможно только после ее остывания, на что требуется от 5 до 10 минут. Арматура лампы представляет собой корытообразный рефлектор из полированного алюминия, который обеспечивает нормальный температурный режим лампы и концентрирует лучистый поток, направляя его в сторону объекта облучения. Изменение условий охлаждения лампы приводит к резкому отклонению режима от номинального. При сильном охлаждении, например, при обдувании вентилятором, ток лампы возрастает, напряжение на зажимах трубки, температура и давление паров ртути снижается, а максимум излучения перемещается, в область коротковолновых излучений. На работу ламп оказывает влияние и изменение напряжения сети. Быстрое понижение напряжения в сети на 10% или более может вызвать погасание лампы. Резкие и частые понижения напряжения, вызываемые прерывной работой электродвигателей при маломощной сети, делают невозможной нормальную эксплуатацию ламп. Медленные повышения или понижения напряжения сети приводят к значительному отклонению режима работы ламп от номинального.

# Излучение ртутно-кварцевых ламп в течение всего срока службы не остается постоянным, т. к. по мере старения лампы снижается прозрачность кварцевой трубки.

# Наряду с лампами ПРК применяются и лампы ДРТ (Д - дуговая, 
Р - ртутная, Т - трубчатая, цифра указывает мощность, например: ДРТ-Э75, ДРТ-1000 и т.п.)

Порядок дополнения работы

- Собрать схему (рисунок 3.3).

- Выполнить измерение мощности лампы РЛ, тока JЛ, напряжения на лампе UЛ в процессе пуска от t = 0 до tуст через каждые 30 сек. (tуст - время установившегося режима). Полученные данные вписать в таблицу 3.1 .

- Выполнить измерение при изменении напряжения сети во время работы лампы в сторону уменьшения на 10% и до полного погасания лампы. Полученные данные записать в таблицу.

- Построить графики: JЛ; UЛ; Uдр = f(Uc); РЛ; JЛ; Uдр = f (t); UЛ = f (JЛ).

- Замеры проводить одновременно. В случае повторного измерения лампу включить через 10 мин.

Таблица 3.1 – Данные измерений

| № п/п | , | PЛ, Bт | UЛ, B | JЛ, A | Uдр, В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 Х |  |  |  |  |  |

Рисунок 3.3 - Схема лабораторной установки

Содержание отчета

- Измерительные приборы, схема установки.

- Таблица экспериментальных данных.

- Графики тока и напряжений.

- Выводы по работе.

Вопросы для контроля

- Где применяются ультрафиолетовые лучи и какими свойствами они обладают?

- Как устроены лампы типа ПРК и как осуществляется их пуск?

- Какую функцию выполняет дроссель и добавочное сопротивление.

- Как влияет изменение напряжения сети на работу лампы?

- Как влияет на качество излучений лампы изменение температуры окружающей среды?

## ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ

## САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

## Перед выполнением работы студент должен изучить  соответствующую литературу, чтобы получить полное представление по рассматриваемому вопросу. Для выполнения  задания студент должен пользоваться методами, изложенными  в  новейшей  литературе  с  приведением  необходимых  ссылок  и обоснований. Выбор расчетных формул, коэффициентов, упрощений, нормативных данных и т.д. должен сопровождаться ссылками на литературные источники. Выполнение  задания  следует  сопровождать  краткими  объяснениями, необходимыми эскизами, обоснованиями и подробными объяснениями с указанием  размерностей  вычисленных  величин.  После  выполнения  расчетной части  каждой  задачи необходимо привести чертежи: план  с расположением  оборудования (или  конструктивно-технологическую  для  установок обеззараживания воды) и принципиальную электрическую схему управления облучательной  установки  с  выбором  необходимых  электротехнических элементов в схеме. В конце работы нужно привести перечень используемой литературы; указать дату окончания задания и подписать работу.

## Выбор номеров задач производится по первой букве фамилии студента, а вариантов исходных данных – по двум последним цифрам зачетной книжки (см. табл. 1).

## На основании индивидуальных заданий (табл. 1) следует решить две из приведенных семи задач.

## Таблица 1 – Исходные данные к самостоятельно работе

| ## Первая ## буква ## фамилии студента |  | ## № ## за- ## дач |  | ## № предпоследней цифры зачетной книжки |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## № последней цифры зачетной книжки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ## 0 1 |  | ## 2 3 |  | ## 4 5 |  | ## 6 7 |  | ## 8 9 |  | ## 0 1 |  | ## 2 3 |  | ## 4 5 |  | ## 6 7 |  | ## 8 9 |
| ## 1 |  | ## 2 |  | ## 3 |  | ## 4 |  | ## 5 |  | ## 6 |  | ## 7 |  | ## 8 |  | ## 9 |  | ## 10 |  | ## 11 |  | ## 12 |
| ## А, Д, ## Ш, М |  | ## 1 |  | ## Вид и возраст животных |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## Размеры облучаемой площадки АхB, м |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ## Телята ## до 6 месяцев |  | ## Поро- ## сята ## отъемыши |  | ## Поро- ## сята ## сосуны |  | ## Ягнята |  | ## Цып- ## лята на ## полу |  | ## 4×12 |  | ## 6×6 |  | ## 5×10 |  | ## 6×10 |  | ## 5×12 |
|  |  | ## 6 |  | ## Материал отражателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## Производительность, Q м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ## Белая ## жесть |  | ## Нержаве- ## ющая ## сталь |  | ## Алюми- ## невая ## краска |  | ## Обрабо ## танный ## алюми ## ний |  | ## Алюм. ## напы- ## ление ## на стекло |  | ## 30 |  | ## 40 |  | ## 50 |  | ## 60 |  | ## 35 |
| ## Б, Е, ## К, Ц | ## 2 |  | ## Вид и возраст животных |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## Размеры облучаемой площадки ## АхB, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## Коровы ## и быки |  | ## Телки ## и нетели |  | ## Телята ## старше 6 месяцев |  | ## Свиньи ## на от- ## корме |  | ## Овце- ## матки |  | ## 12×30 |  | ## 12×60 |  | ## 12×50 |  | ## 12×70 |  | ## 12×40 |  |  |
|  | ## 7 |  | ## Производительность Q, м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## Тип источника излучения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## 30 |  | ## 35 |  | ## 40 |  | ## 45 |  | ## 50 |  | ## ДБ -30 |  | ## ДБ -60 |  | ## ДБ -15 |  | ## ДБ -60 |  | ## ДБ -30 |  |  |

Продолжение табл. 1

| ## 1 | ## 2 | ## 3 |  | ## 4 |  | ## 5 |  | ## 6 |  |  | ## 7 | ## 8 |  | ## 9 |  | ## 10 |  | ## 11 |  | ## 12 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## В, Ж, ## Л, У | ## 3 | ## Вид и возраст растений |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## Размеры облучаемой площадки АхB, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Рассада ## огурцов | ## Рассада ## огурцов |  | ## Огурцы ## плоды |  | ## Томаты ## плоды |  | ## редис |  |  | ## 4×12 | ## 2×6 |  |  | ## 5×5 |  | ## 10×10 |  | ## 6×6 |  |
|  | ## 5 | ## Вид и возраст животных |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## Температура, ºС: воздуха в Θв, ## радиационная Θр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Телята ## 1-20 ## суток | ## Поро- ## сята ## 1-20 ## суток |  | ## Ягнята ## 1-10 ## суток |  | ## Цыпля- ## та ## 1-5 ## суток |  | ## Кроль- ## чата ## 1-20 ## суток |  |  | ## Θв=12 ## Θр=10 | ## Θв=13 ## Θр=11 |  |  | ## Θв=12 ## Θр=11 |  | ## Θв=13 ## Θр=10 |  | ## Θв=13 Θр=12 |  |
| ## Г, З, ## Н, Э | ## 4 | ## Фитооблученность, E , фит/м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## Размеры стеллажа АхB, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 10 | ## 12 |  | ## 14 |  | ## 16 |  | ## 8 |  |  | ## 2,5×6 | ## 5×16 |  |  | ## 5×10 |  | ## 2,5×12 |  | ## 5×15 |  |
|  | ## 7 | Производительность Q, м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## Тип источника излучения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 35 | ## 30 |  | ## 45 |  | ## 50 |  | ## 40 |  |  | ## ДБ -15 | ## ДБ -30 |  |  | ## ДБ -60 |  | ## ДБ -30 |  | ## ДБ -60 |  |
| ## О, С, ## Х, Щ | ## 1 | ## Вид и возраст животных |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## Размеры облучаемой площадки АхB, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Цыпля ## та на ## полу | ## Ягнята |  | ## Телята ## до 6 ## меся- ## цев |  | ## Поро- ## сята ## отье- ## мыши |  | ## Поро- ## сята ## сосу- ## ны |  |  | ## 4×6 | ## 4×12 |  |  | ## 6×10 |  | ## 5×10 |  | ## 5×12 |  |
|  | ## 4 | ## Фитооблученность, E, фит/м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## Размеры стеллажа АхB, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 12 | ## 14 |  | ## 10 |  | ## 8 |  | ## 16 |  |  | ## 5×16 | ## 2,5×6 |  |  | ## 5×15 |  | ## 5×10 |  | ## 2,5×12 |  |
| ## Р, Ф, ## Ч, И | ## 3 | ## Вид и возраст растений |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## Размеры стеллажа АхB, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Рассада ## томатов | ## Томаты ## плоды |  | ## Редис |  | ## Рассада ## огурцов |  | ## Огурцы ## плоды |  |  | ## 2×8 | ## 4×5 |  |  | ## 5×10 |  | ## 6×8 |  | ## 12×6 |  |
|  | ## 6 | ## Материал отражателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## Производительность Q, м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Алюми- ## невая ## краска | ## Белая ## жесть |  | ## Нержаве- ## ющая ## сталь |  | ## Обрабо- ## танный ## алюми ## ний |  | ## Алюм. ## напыле- ## ние на ## стекло |  |  | ## 40 | ## 50 |  |  | ## 30 |  | ## 35 |  | ## 60 |  |
| ## П, Т, ## Ю, Я | ## 2 | ## Вид и возраст животных |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## Размеры помещения АхB, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Телки нетели |  | ## Телята старше 6 месяцев |  | ## Коровы и быки |  | ## Овце-матки |  | ## Свиньи на откорме |  | ## 12×60 |  |  | ## 12×50 |  | ## 12×30 |  | ## 12×40 |  | ## 12×70 |
|  | ## 6 | ## Вид и возраст животных |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## Температура, ºС: воздуха в Θв, ## радиационная Θр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Поро- ## сята ## 1-20 ## суток |  | ## Телята ## 1-20 ## суток |  | ## Цыпля- ## та ## 1-5 ## суток |  | ## Ягнята 1-10 суток |  | ## Кроль-чата 1-20 суток |  | ## Θв=13 ## Θр=11 |  |  | ## Θв=12 ## Θр=11 |  | ## Θв=12 ## Θр=10 |  | ## Θв=13 ## Θр=12 |  | ## Θв=13 Θр=10 |

## Варианты исходных данных

## Задача 1

## Рассчитать  стационарную  ультрафиолетовую  облучательную  установку с облучателем Э01-30М для помещения, где находятся животные (вид и возраст животных принять по  табл. 1). Размеры  площадки  размещения животных  
A х B, м (табл. 1), высота помещения  H  = 3 м.

## Задача 2

## Определить  высоту  подвеса  облучателей  и  продолжительность  ежесуточной работы подвижной установки УО-4М для ультрафиолетового облучения животных (вид и возраст животных принять по табл. 1) при их двухрядном размещении в помещении  с размерами  A х B, м (табл. 1) и высотой H = 3 м.

## Задача 3

## Рассчитать число тепличных облучателей серии 0Т-400, необходимых для выращивания растений (вид растений принять по табл. 1) на стеллаже с размерами A х B, м (табл. 1) защищенного грунта. Облучатель ОТ-400 снабжен источником света типа ДРЛФ-400, его КПД равен 0,75. Вычислить удельную мощность облучательной установки. Известно, что уровень искусственной облученности должен быть при выращивании рассады огурцов не менее 6,5 клк, томатов – не менее 7,6 клк, в фазе плодоношения огурцов – не менее 10 клк, томатов – не менее 12 клк, при выращивании редиса – не менее 3 клк.

## Задача 4

## Рассчитать параметры блока люминесцентных ламп типа ЛБ-40 и определить число таких блоков в облучательной установке, предназначенной для создания необходимой фитооблученности E , фит/м2 (табл. 1) на площадке размером A х B, м (табл. 1). Размер одного блока 1,2х1,5 м. Расстояние от ламп до облучаемой поверхности – 0,15 м. Вычислить удельную мощность облучательной установки.

## Задача 5

## Рассчитать установку с лампами типа ИКЗК-220-250 для обогрева молодняка животных и птицы (вид и возраст животных принять по табл. 1), содержащихся на полу на площади S = 4 м2, если в помещении температура воздуха в градусах Цельсия – в Θв и радиационная – Θр, (табл. 1).

## Задача 6

## Рассчитать установку c не погруженными источниками бактерицидного излучения для обеззараживания воды из поверхностного источника при расходе Q, м3/ч (табл. 1), максимальное содержание бактерий в 1 литре воды равно 1000. Материал отражателя принять по табл. 1.

## Задача 7

## Рассчитать установку с погруженными источниками бактерицидного излучения для обеззараживания воды из шахтного колодца при расходе Q, м3/ч (определить по табл. 1). Максимальное содержание бактерий в 1 литре воды равно 1000. Тип источника излучения принять по табл. 1.

## ЛИТЕРАТУРА

1. Баев В.И. Практикум по электрическому освещению и облучению.- М.: КолосС, 2008. – 191 с., ил.

2. Баранов Л.А, Захаров В.А. Светотехника и электротехнология. – М.: КолосС, 2008. – 344с.

3. Живописцев Е.Н., Косицын О.А. Электротехнология и электрическое освещение. - М.: Агропромиздат, 1990. – 303 с., ил.

4. Николаенок М.М., Кустова Р.И. Электрическое облучение. Методические указания к контрольной работе для студентов заочного обучения специальности  «Энергетическое  обеспечение  сельскохозяйственного  производства». – Мн.: ротапринт БГАТУ, 2006. – 47 с.

## 5. ГОСТ 8045-82 (2002). Светильники для наружного освещения. Общие технические условия.

## 6. ГОСТ 8607-82 (2004). Светильники для освещения жилых и общественных помещений. Общие технические условия (взамен ГОСТ 8607-74, 
ГОСТ 11536-75, ГОСТ 14804-69).

## 7. ГОСТ 15597-82 (2003). Светильники для производственных зданий. Общие технические условия.

## 8. ГОСТ 17677-82 (1989). Светильники. Общие технические условия 
(МЭК 598-1-86, МЭК 598-2-1-79, МЭК 598-2-2-79, МЭК 598-2-4-79, 
МЭК 598-2-19-81) (взамен ГОСТ 13828-74, ГОСТ 17677-79).

## 9. ГОСТ 27900-88. Светильники для аварийного освещения. Технические требования (МЭК 598-2-22).

## 10. ГОСТ Р МЭК 598-2-1-97. Светильники. Часть 2. Частные требования. 
Раздел 1. Светильники стационарные общего назначения.

## 11. ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003.  Светильники. Часть 1. Общие требования и методы испытаний.

## 12. ГОСТ Р МЭК 60598-2-3-99. Светильники. Часть 2. Частные требования. Раздел 3. Светильники для освещения улиц и дорог (взамен ГОСТ Р МЭК 598-2-3-97).