МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования
«Казанский государственный аграрный университет»

Кафедра «Биотехнология, животноводство и химия»

Шайдуллин Р.Р., Москвичева А.Б., Даминова А.И.,

 Пахомова В.М., Шарафутдинов Г.С.

Методические указания по определению качества сельскохозяйственного сырья и пищевых продуктов 

Казань - 2016

УДК 614.9

ББК 40.5

Составители:

к.с.-х.н., доцент Шайдуллин Р.Р.

к.с.-х.н., доцент Москвичева А.Б.

к.с.-х.н., доцент Даминова А.И.

д.б.н., профессор Пахомова В.М.

д.с.-х.н., профессор Шарафутдинов Г.С.

Рецензенты: 
  Софронов П.В. – к.б.н., доцент кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы Казанской государственной академии ветеринарной медицины, 
Фаизов Т.Х. - главный научный сотрудник НИЦ ФГБУ «Федеральный центр токсикологической, радиационной и биологической безопасности» (ФГБУ «ФЦТРБ-ВНИВИ»), доктор ветеринарных наук, профессор. 

В методических указаниях представлены методы: анализа масел и жиров, мяса и мясопродуктов, рыбы, молока и молочных продуктов, картофеля, овощей, плодов, муки и зерна (с использованием люминесцентного анализа). Методические указания рекомендуются для бакалавров по направлению подготовки:  «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции», а также для аспирантов и магистров агрономического факультета.
Рассмотрено и одобрено:

Решением кафедры биотехнологии, животноводства и химии (протокол № 3 от 29.10.2015 г.).

Решением методической комиссии агрономического факультета Казанского ГАУ (протокол № 3 от 16.11.2015 г.).

©  Казанский государственный аграрный университет, 2016

Содержание
Стр.
ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………..………………………4
УСТРОЙСТВО АППАРАТА………………………………...……………………...5
ПОРЯДОК РАБОТЫ………………………………………...………………………5
СУЩНОСТЬ МЕТОДИКИ………………………………...………………………..6
АНАЛИЗ МАСЕЛ И ЖИРОВ……………………………………………………….6
АНАЛИЗ МЯСА И МЯСОПРОДУКТОВ………………..……………………….10
АНАЛИЗ РЫБЫ…………………………………………..…………..……………12
АНАЛИЗ МОЛОКА, МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ………...……………………13
АНАЛИЗ КАРТОФЕЛЯ, ОВОЩЕЙ, ПЛОДОВ, МУКИ И ЗЕРНА…..…………15
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ……………………………………………….…………20
ВВЕДЕНИЕ

В практике ветеринарно-санитарной экспертизы санитарно-эпидемиологического надзора люминесцентный метод исследования, отличающийся высокой чувствительностью и быстротой, находит все более широкое применение.

 Люминесцентные методы позволяют обнаружить стомиллиардные доли грамма люминесцирующего вещества, что во много раз превосходит чувствительность химического и абсорбционного методов. Кроме того, люминесцентный анализ полностью отвечает требованиям экспресс-метода.

Люминесцентный метод можно использовать для установления порчи и фальсификации при исследовании пищевых продуктов.

Люминесцентный анализ позволяет определить начальную степень порчи продуктов питания. С помощью этого анализа сделают заключение о качестве продуктов, а также предупреждают возникновение пищевых отравлений.

Эти методы очень актуальны, так как в последние годы начал увеличиваться  импорт продовольствия и количество мелких отечественных производителей сельхозпродукции.

Некоторые сведения о люминесценции и люминесцентном анализе

Способность вещества излучать свет под воздействием возбуждающих факторов, без повышения температуры называется люминесценцией.


Выделяют следующие типы свечения: самостоятельное, вынужденное и рекомбинационное. В результате образования в самом веществе избыточной энергии,  возникает самостоятельное свечение; при внешнем энергетическом воздействии на вещество возникает вынужденное свечение; в результате  преобразования и передачи энергии внутри вещества от одной частицы к другой возникает рекомбинационное свечение.

Люминесценция делится на два вида: флюоресценция и фосфоресценция. Мгновенное свечение, которое возникает в момент возбуждения светящегося объекта называется флюоресценцией. Длительное свечение, когда объект аккумулирует световую энергию и расходует ее в течение длительного времени, называется фосфоресценцией.
Ультрафиолетовые лучи используют при возникновении люминесценции. В результате этого происходит поглощение коротковолнового ультрафиолетового излучения исследуемым веществом с последующим испусканием лучей с большей длиной волны (свечение исследуемого объекта).

Две основные группы люминесцентных методов:

- первый метод основан на наблюдении собственной люминесценции анализируемого вещества (сортовой анализ);

- второй метод основан на наблюдении возникновения или гашения люминесценции в результате взаимодействия анализируемого вещества с реактивами (химический флюоресцентный анализ).

Между сортовым и химическим анализами нет резкой границы, так как химический флюоресцентный анализ при использовании его как экспресс-метода в значительной мере переходит в сортовой и наоборот.

Источником ультрафиолетовых лучей являются специальные лампы накаливания или, как в люминоскопе "ФИЛИН", газоразрядные лампы. Строение люминоскопа простое. Он описан в паспорте прибора.

УСТРОЙСТВО АППАРАТА

1. Конструкция.

1.1. Согласно требованиям безопасности и современной эстетики разработана конструкция прибора.

1.2. Прибор разделен на  осветительную и смотровую камеры.

1.3. Фильтр типа УФС, пропускающий узкую полоску спектра света (360 ± 30) Нм, установлен между камерами для выделения возбуждающего ультрафиолетового света.

1.4. Биокуляр с вторичным стеклянным фильтром типа БС, который не пропускает рассеянный ультрафиолетовый свет, служит для наблюдения.

1.5. Сетевой выключатель находится на передней панели прибора, а предохранители - на задней.

2.Принцип работы:

2.1. Принцип работы прибора основан на свойстве веществ люминесцировать под действием ультрафиолетового излучения.

2.2. Газоразрядные лампы КЛ 9 УФ используются в качестве источника возбуждения. Лампы работают от сети напряжением 220В/50Гц через балластный дроссель, ограничивающий ток лампы до нужного значения.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

1. В процессе эксплуатации данный прибор  не требует специального технического обслуживания.

2. Подключите прибор к сети с помощью сетевого шнура; выключатель "СЕТЬ" поставьте в верхнее положение.

Внимание! После транспортировки или хранения прибора в условиях отрицательных температур, перед включением, его необходимо выдержать в обогреваемом помещении не менее 1 часа.

3. К исследованиям можно приступить только после прогревания прибора в течение двух минут.

4. В рабочую кювету положите исследуемый образец, и поставьте ее в смотровую камеру.

5. Наблюдайте люминесценцию через биокуляр на передней панели.

6. Исследования проводятся по известным методикам и методическим рекомендациям, которые входят в поставляемый комплект.

7. При выполнении исследований необходимо соблюдать следующие временные интервалы: 1 час работы, 25 минут - пауза. Если во время работы допускаются нарушения интервалов работа/пауза, может срабатывать термореле, которое предохраняет прибор от перегрева.

8. После того, как закончили работу, выключайте прибор выключателем "СЕТЬ", если между работами будут длительные перерывы, то прибор отсоедините от сети.

СУЩНОСТЬ МЕТОДИКИ

Вид свечения вещества, который не сопровождается повышением его температуры, называется люминесценцией. Она характеризуется длительностью возбужденного состояния веществ. Этот показатель у различных веществ имеет определенную среднюю величину. Процесс люминесценции измеряет интенсивность свечения молекул, ионов, атомов и многих сложных частиц при возбуждении их разными видами энергии, в основном квантами ультрафиолетового и видимого излучений. При определении следовых количеств элементов необходим низкий предел обнаружения (10 мкг/мл и менее), который является главным преимуществом люминесцентного метода. Обладают самой сильной люминесценцией  вещества, имеющие делокализованные электроны (сопряжённые системы). Белки, которые содержат ароматические аминокислоты и многие пигменты растений, а также ряд лекарственных препаратов обладают ярко выраженной способностью к люминесценции. Органические вещества, способные давать люминесцирующие комплексы со слабо люминесцентными неорганическими соединениями, часто используются в люминесцентном анализе. 
Тема: «АНАЛИЗ МАСЕЛ И ЖИРОВ»

Физико-химические методы исследования масел и жиров основаны на определении физических и химических констант (точка плавления, удельный вес, показатель рефракции, число Рейхерта - Мейссля, число омыления). Эти методы весьма трудоемки, длительны и требуют различных реактивов. Для установления показателей необходимо наличие довольно большого количества жира, которое невозможно иногда получить, например, при исследовании гарниров и кремов.

Люминесцентный метод исследования масел и жиров основан на свойстве определенного вида жира люминесцировать в потоке ультрафиолетовых лучей.

Работа № 1. Исследование сливочного масла, маргарина и кулинарных жиров (отечественных)
Приборы и оборудования: кювета, смотровая камера.

Материалы: масло или жиры.

Цель занятия: определение вида жира и люминесценция исследуемого жира.

Ход работы: В кювету помещают кусочек масла или других жиров (от средней пробы) размером 3x4 см, затем переносят в смотровую камеру прибора. Чтобы определить вид жира пользуются табл. 1, а рядом в смотровую камеру, для сравнения люминесценции исследуемого жира, кладут известный образец (если он имеется). Натуральное сливочное масло (коровье) люминесцирует светло- желтым цветом.

                         Таблица 1

Показатели люминесценции жиров

	Вид жира
	Цвет люминесценции

	Масло сливочное
	От бледно- до ярко-желтого

	Маргарин сливочный
	Голубоватый

	Маргарин столовый
	Голубоватый

	Маргарин "Любительский"
	Голубоватый

	Маргарин "Российский”
	Голубоватый

	Маргарин "Экстра”
	Голубоватый

	Маргарин особый
	Голубоватый

	Кулинарный жир "Украинский"
	Интенсивно-голубой

	Кулинарный жир "Белорусский"
	Интенсивно-голубой

	Сало растительное
	Интенсивно-голубой


Работа №2. Исследование жиров, извлеченных из кондитерских изделий, первых и вторых блюд
Приборы и оборудования: весы лабораторные; лабораторный сушильный шкаф с термометром; водяная баня, фарфоровые чашки диаметром 7-9 см; измерительные цилиндры вместимостью 50 и 100 см3; коническая колба с притертой пробкой вместимостью 250 см3; химические стаканы на 100-150 см3; металлическая миллиметровая линейка с "0"; стеклянная палочка; стеклянная воронка диаметром 4-5 см; фильтровальная бумага; смотровая камера.

Материалы: кондитерские изделия, эфир этиловый или петролейный; сульфат натрия безводный, или гидрофосфат натрия безводный, или карбонат натрия безводный.

Цель занятия:  извлечении жира из продуктов растворителем, отгон растворителя и определение вида жира.

Ход работы: С кондитерских изделий удаляют верхнюю и нижнюю корочки, 30-40 г мякиша нарезают мелкими кусочками, затем переносят в колбу с притертой пробкой. 30-40 г гарнира помещают в ступку, измельчают до однородной массы и переносят в колбу с притертой пробкой. Первые блюда выпаривают до полужидкой или вязкой консистенции и  растирают в ступке до однородного состояния. Затем отбирают навеску массой 20-30 г и переносят в колбу с притертой пробкой и заливают 2-3 кратным объемом эфира. Для связывания воды в колбу добавляют 12-18 г безводный карбонат или сульфат, или гидрофосфат натрия. Для экстракции жира колбу закрывают пробкой и оставляют на 15-20 минут при периодическом взбалтывании ее содержимого. Жидкую часть фильтруют в стакан. На водяной бане растворитель отгоняют при температуре 37-40°С (в зависимости от растворителя) и в сушильном шкафу жир досушивают при температуре 102±2°С 1 час. Стаканы с оставшимся жиром помещают в морозильную камеру до застывания. Также жир, используемый для поливки блюд, и эталон контрольного жира охлаждают до застывания. 

Охлажденные пробы жиров наносят в кювету прибора в виде кружочков диаметром 10-15 мм и слоем толщиной 2-3 мм так, чтобы испытуемые образцы находились в центре поля зрения смотровой камеры. В качестве контроля рядом с опытными образцами помещают образец сливочного масла. Кювету помещают в смотровую камеру прибора, предварительно прогретого в течение 10-15 мин. и наблюдают люминесценцию.

Цвет люминесценции исследуемых проб сравнивают с цветом люминесценции жира указанных в табл. 1 контрольных образцов.

Работа №3. Исследование растительных масел
Приборы и оборудования: смотровая камера, кюветы, белая фарфоровая посуда, чашка Петри.

Материалы: растительная масла различных культур.

Цель занятия:  исследовать качество растительных масел.

Ход работы: Растительное масло разных культур желательно просматривать в люминоскопе одновременно, чтобы различие в цвете свечения было более выразительным.

Налить по 10-20 мл разного масла в 2 кюветы и поместить в смотровую камеру. Натуральные растительные масла имеют специфическую люминесценцию: в белой фарфоровой посуде нерафинированное желто-коричневое подсолнечное масло дает люминесценцию желто-серого цвета с голубоватым оттенком, а в стеклянной чашке Петри люминесцирует светло-голубым цветом. Подсолнечное масло рафинированное (светло-желтое) и в белой фарфоровой посуде, и в чашке Петри люминесцирует светло-голубым цветом; оливковое, рапсовое и кукурузное масла люминесцируют насыщенно голубым цветом; а оливковое очищенное (аптечное) масло - синим цветом. Минеральные масла (технические) дают сине-сиреневую люминесценцию, поэтому даже небольшая добавка минерального масла к растительным маслам меняет исходный цвет люминесценции на сине-сиреневый или синий.

В качестве примера в табл. 2 приведены сравнительные данные по цвету свечения различных сортов растительных масел при обычном освещении и в ультрафиолетовом свете.

Таблица 2

Цвета растительного масла разных культур при дневном свете и в ультрафиолетовом излучении

	Вид масла, название
	Цвет масла при дневном свете
	Цвет масла в ультрафиолете

	Оливковое "Olivia", Испания
	Светло-желтый
	Серо-голубой,

светлый

	Кукурузное (без холестерина) ’Dulcior", Германия
	Желтый
	Голубой,

насыщенный

	Подсолнечное рафини​рованное с природным содержанием витамина Е, без холестерина "Олейна", Франция
	Бледно- желтый,

почти бесцветный
	Светло-голубой

	Рапсовое (с низким содержанием холесте​рина), "Рига", Англия
	Светло-желтый
	Молочно​

голубой

	Подсолнечное нерафинированное "Ставрополье", Россия
	Желтый
	Желто-серый

или светло- голубой

	Подсолнечное нерафи​нированное,

"домашнее” с приятным запахом (ароматное), Россия
	Желто​

коричневый
	Желто-серый

или светло- голубой

	Оливковое очищенное (аптечное), Испания
	Бесцветный
	Синий

	Подсолнечное, нера​финированное "домаш​нее", неароматное, Россия
	Желтый
	Желто-серый

или светло- голубой


Контрольные вопросы:

1. На какие виды подразделяют люминесценцию по продолжительности?

2. Что такое флюоресценция?

3. Что такое фосфоресценция?

4. На какие группы делят люминесцентные методы?

5. На чем основан люминесцентный метод исследования масел и жиров?

6. Каким цветом люминесцируют натуральное сливочное (коровье) масло, маргарин и кулинарные жиры?

7. Какую люминесценцию дают различные растительные масла (подсолнечное, оливковое, рапсовое и кукурузное)?  

8. Что происходит с техническими маслами, если в них добавить растительное масло?

9. Перечислите цвета растительного масла разных культур при дневном свете.

Тема: «АНАЛИЗ МЯСА И МЯСОПРОДУКТОВ»

Мясо подлежит постоянному ветеринарно- санитарному контролю, так как относится к категории скоропортящихся продуктов. Существующие методы исследования мяса (ГОСТ 7269-79) весьма трудоемки и недостаточно конкретны. Для определения летучих жирных кислот и амино-аммиачного азота требуется около пяти часов. Органолептические показатели субъективны. Люминесцентный метод является наиболее простым и точным.

Работа № 1. Определение свежести мяса
Приборы и оборудования: мясорубка или гомогенизатор; колбы; фильтры; воронки; цилиндр; скальпель; пинцет; чашка Петри; смотровая камера.

Материалы: мясо, дистиллированная вода.

Цель занятия:  определить степень свежести мяса.

Ход работы: 10 г измельченного мяса помещают в колбу и заливают 50 мл дистиллированной воды. Периодически взбалтывая в течение 10 минут настаивают, затем пропускают через двойной увлажненный фильтр. Помещают в чашке Петри в смотровую камеру люминоскопа.

Анализу подвергают как срезы, так и водные экстракты мяса. Экстракты дают характерные изменения в свечении мяса свежего и несвежего (табл. 3). Мясной экстракт просматривают в стеклянных чашках Петри.

Таблица 3

Примерные показатели люминесценции мяса говядины и мясного экстракта в зависимости от степени свежести

	Степень свежести мяса говядины
	Цвет люминесценции

	
	мышечная ткань
	мясной экстракт

	Свежее
	От темно-коричне​вого до красно​коричневого
	Прозрачный

	Несвежее
	Тусклый, темно- коричневый, нерав​номерный, с серыми и зелеными пятнами
	Мутный, светло- желтый с зеленоватым оттенком


Работа №2. Анализ состава мясного фарша

Приборы и оборудования: мясорубка; кювета; скальпель; пинцет; смотровая камера.

Материалы: мясо.

Цель занятия:  определить фальсификацию говяжьего мяса субпродуктами.

Ход работы: Сырое мясное изделие разрезают по центру на две части и рассматривают невооруженным глазом. По цвету и рисунку разреза определяют наличие посторонних примесей. Пробу помещают в кювету и в камере рассматривают поверхность и разрезы пробы. Результаты сравнивают с данными, приведенными в табл. 4. Заключение дают с учетом органолептических показателей жареных котлет.

Таблица 4

Сравнительные данные анализа фарша котлет

	Вид

изделия
	Соотно​шение, %
	Цвет на разрезе сырого фарша
	Органолепти​ческие свойства жареных котлет

	
	мясо
	ли​вер
	определен невооружен​ным глазом
	определен

по

люминесцентному

свечению
	

	Котлеты
	100
	-
	Светло-

коричневый,

однотонный
	Серый,

однотонный
	Свойственные свежеприготов​ленному жаре​ному мясному изделию, кон​систенция неж​ная

	Котлеты с добавле​нием печени
	50
	50
	Коричневый с зеленовато- желтым оттен​ком
	От зелено​желтого до болотного, разнотонный
	Привкус печени,

консистенция

уплотненная

	Котлеты с добавле​нием печени
	75
	25
	Коричневый с

зеленоватым

оттенком
	От зеленова​того до бо​лотного, раз​нотонный
	Привкус печени,

консистенция

уплотненная

	Котлеты с добавле​нием сердца
	50
	50
	Красно​

коричневый,

разнотонный
	Интенсивные

красно​

коричневые

включения
	Резинистость,

консистенция

уплотненная

	Котлеты с добавле​нием сердца
	75
	25
	Красновато-

коричневый,

неоднородный
	Интенсивные

красно​

коричневые

включения
	Резинистость.

консистенция

уплотненная


Работа № 3. Исследование мяса, пораженного цистицерками

Приборы и оборудования: люминоскоп, скальпель.

Материалы: мясо.

Цель занятия:  исследование мяса, пораженного цистицерками, которые могут давать в потоке ультрафиолетовых лучей специфическую люминесценцию.

Ход работы: Мясо нарезают тонкими пластинками шириной 2-3, длиной 5, толщиной 0,5 см и помещают в поток ультрафиолетовых лучей. Изолированные цистицерки люминесцируют розовым цветом, а цистицерки, включенные в мышечную ткань, приобретают оранжевый оттенок, придающий всей картине темно-красный фон. Ярко-розовая люминесценция цистицерков обусловлена жидкостью, находящейся в пузырьке паразита.

Контрольные вопросы:

1. Какой цвет люминесценции дают мясо говядины и мясной экстракт в зависимости от степени свежести.

2. Какие изменения наблюдаются при анализе котлет из мясного фарша? 

3. Какие изменения наблюдаются при анализе котлет с добавление печени? 

4. Какие изменения наблюдаются при анализе котлет с добавлением сердца?

5. Как люминесцирует мясо, пораженное цистицерками, и за счет чего происходит эта люминесценция?

Тема: «АНАЛИЗ РЫБЫ»

Определение качества рыбы целесообразно проводить на основе органолептических данных.

В кулинарно обработанной рыбе определение качества исходного сырья представляют большие трудности, так как органолептические свойства продукта при этом изменяются (исчезает дряблость мышц и ослизлость, ослабляется гнилостный запах). После термической обработки рыбы химический анализ не всегда показателен. Для определения качества рыбы можно применять люминесцентный метод.

Принцип метода основан на определении цвета люминесценции, которая при различных состояниях продукта претерпевает изменения.

Работа № 1. Определение качества рыбы

Приборы и оборудования: люминоскоп, кювета.

Материалы: рыба, спиртовая вытяжка рыбы.

Цель занятия:  определить качество рыбы по цвету люминесценции.

Ход работы: 1) Берут рыбу и помещают в люминоскоп.  У свежей рыбы жабры под лампой не люминесцируют и выглядят темными; глаза не люминесцируют; поверхность тела люминесцирует слабым серым цветом с заметным фиолетовым оттенком, причем непигментированные участки имеют светло​фиолетовый цвет, пигментированные - темно-фиолетовый. Мышцы на разрезе люминесцируют тусклым серо-фиолетовым цветом, зеленовато-синим, иногда серо-желтым цветом. Кровь в сосудах имеет темно-коричневое свечение. Лежалая, но допустимая в пищу рыба люминесцирует интенсивно белым цветом с голубоватым оттенком. Свечение такой рыбы напоминает цвет снега в солнечных лучах. У рыбы, имеющей признаки начальной порчи, на свежем разрезе мышц появляются яркие пятна канареечного цвета, иногда яркое сплошное свечение того же цвета.

2) Спиртовую вытяжку из мышц свежей рыбы наливают в кювету и помещают в люминоскоп. Она люминесцирует бледно-голубым цветом с желтоватым оттенком; по мере увеличения степени порчи рыбы цвет люминесценции становится ярко-желтым.

Работа № 2. Определение качества соленых сельдей

Приборы и оборудования: люминоскоп.

Материалы: соленая рыба.

Цель занятия:  определить качество соленой рыбы по цвету люминесценции.

Ход работы: Берут соленую рыбу и помещают в люминоскоп. Поверхностные покровы доброкачественных соленых сельдей люминесцируют фиолетовым цветом, у сельдей сомнительной свежести на поверхности тела появляются пятна, люминесцирующие белым и желтым цветом.

Контрольные вопросы:

1. Как люминесцирует свежая рыба?

2. Какой цвет люминесценции дают лежалая рыба и рыба, имеющая признаки начальной порчи?

3. Как люминесцирует спиртовая вытяжка из мышц свежей рыбы?

4. Как определить качество соленых сельдей?

Тема: «АНАЛИЗ МОЛОКА, МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ»

Люминесцентный метод может быть успешно использован при экспертизе молока и молочных продуктов.

Работа №1. Определение качества молока

Обязательным условием при определении качества молока является одновременный просмотр нескольких проб молока, из которых одна заведомо хорошего качества, иначе разница в цвете люминесценции не будет заметна.
Приборы и оборудования: люминоскоп, кюветы.

Материалы: цельное, кипяченое молоко, молоко, начинающее скисать, цельное молоко, разбавленное водой.

Цель занятия:  определить качество молока по цвету люминесценции.

Ход работы:  Пробы молока наливают в кюветы по 10-20 мл и помещают в смотровую камеру. Цельное коровье молоко люминесцирует интенсивным желтым цветом. Кипяченое молоко люминесцирует таким же желтым цветом, но оно более прозрачное (менее насыщенное). Молоко, начинающее скисать, дает люминесценцию серо-голубого цвета различной насыщенности. Цельное молоко, разбавленное водой, меняет свой цвет с ярко- желтого до бледно-желтого.
Работа № 2. Исследование творога

Приборы и оборудования: люминоскоп, чашка Петри.

Материалы: творог. 

Цель занятия:  определить качество творога по цвету люминесценции.

Ход работы: 5-10 г творога кладут в чашку Петри и помещают в смотровую камеру. Творог, приготовленный в нормальных условиях имеет желтоватую люминесценцию, творог, приготовленный из снятого молока в жестяной посуде - сине-фиолетовое мерцание. При бактериальном загрязнении видны светящиеся точки и разноцветные пятна.

Работа № 3. Исследование сыра

Люминесцентный метод пригоден для контроля за созреванием сыров. 

Приборы и оборудования: люминоскоп, чашка Петри.

Материалы: сыр. 

Цель занятия:  определить качество сыра по цвету люминесценции.

Ход работы: 5 г сыра кладут в чашку Петри и помещают в смотровую камеру. Несозревший сыр люминесцирует матово-желтым цветом. По мере созревания сыра свечение приобретает синеватый оттенок, у созревших сыров он становится почти фиолетовым. Наличие плесневых грибков в сыре определяется по яркой люминесценции, которая может иметь различные цвета и характерную конфигурацию.

Контрольные вопросы:

1. Какие изменения наблюдаются при люминесценции разных проб молока?

2. Как люминесцируют разные пробы творога? 
3. Какие изменения можно наблюдать при исследовании сыра? 
Тема «АНАЛИЗ КАРТОФЕЛЯ, ОВОЩЕЙ, ПЛОДОВ, МУКИ, ЗЕРНА»

Растительные продукты легко подвергаются заболеваниям, загниванию и порче. Определение начальной стадии порчи позволяет предотвратить потери при хранении. Люминесцентный анализ может помочь в этом.

Работа № 1.Определение подмороженных овощей

С помощью люминесцентного метода можно определить степень подмороженности овощей.

Приборы и оборудования: люминоскоп, чашка Петри.

Материалы: корнеплод моркови, дольки чеснока, клубни картофеля.

Цель занятия: определить качество подмороженных овощей по цвету люминесценции.

Ход работы: 1) Поперечный срез свежей моркови кладут в чашку Петри и помещают в смотровую камеру. Па поперечном срезе здоровой моркови сердцевина имеет желтый цвет, периферийная ткань – оранжево-коричневый. Через 2 часа пребывания на морозе (- 7°С) сердцевина моркови имеет уже темно-коричневый цвет, а кольцо периферийной ткани - молочно-белый цвет.

2) Поперечный срез дольки чеснока кладут в чашку Петри и помещают на мороз (- 7°С). Через 30 минут нахождения на морозе сердцевина из серой превращается в коричнево-желтую, периферийная ткань чеснока остается серо-голубого цвета с желтыми точками; через 1 час сердцевина дольки чеснока имеет коричневый цвет; периферийная ткань белеет; через 2 часа пребывания на морозе сердцевина становится темно-коричневой, а периферийная ткань - молочно- белой.

3) Срез клубней помещают в чашку Петри и кладут в люминоскоп. Цвет люминесценции на срезе мороженных клубней картофеля однородный - молочно-белый. Чем сильнее подморожен картофель, тем ярче люминесценция. При внешнем осмотре клубень может не иметь поверхностных размягчений. Чем меньше подморожен картофель, тем 'уже зона молочно-белой люминесценции. Так, после 1,5-часового охлаждения картофеля на морозе (- 7°С) белесая люминесценция захватывает половину радиуса клубня от кожицы картофеля, а через 3 часа весь клубень люминесцирует однородным молочно-белым цветом.

Работа № 2. Определение картофеля, пораженного фитофторой

Приборы и оборудования: люминоскоп, чашка Петри.

Материалы: клубни картофеля.

Цель занятия: определить степень поражения картофеля фитофторой.

Ход работы: Из партии картофеля отбирают среднюю пробу. Клубень разрезают либо слегка подрезают или зачищают кожицу, затем кладут в чашку Петри и помещают в смотровую камеру.
Цвет люминесценции картофеля, пораженного фитофторой, резко отличается от цвета люминесценции здорового клубня и имеет ярко-голубой оттенок.

Если интенсивность поражения фитофторой средняя - люминесценция становится интенсивной, при этом, на разрезе при тщательном осмотре видны коричневые прослойки.

При сильном поражении клубня в потоке ультрафиолетовых лучей вместо коричневых пятен видны пятна черного цвета, ткань, прилегающая к этим видимым и при обычном свете пятнам, люминесцирует ярко-голубым цветом.

Клубни картофеля, пораженные фитофторой, подвергающиеся варке, также люминесцируют.

Работа № 3. Исследование плодов

Распространенным грибковым заболеванием цитрусовых является так называемая голубая, или итальянская, плесень. С помощью люминесцентного метода определяют начальную стадию заболевания.

Приборы и оборудования: люминоскоп, чашка Петри.

Материалы: лимоны, мандарины, апельсины, бананы.

Цель занятия: определить степень поражения плодов голубой плесенью.

Ход работы: 1) Лимон кладут в чашку Петри и помещают в смотровую камеру. Здоровые  лимоны люминесцируют желтым цветом с небольшим голубоватым оттенком. Часть лимона, пораженного голубой плесенью, люминесцирует в центре поражения темно-синим цветом с голубоватым ободком и желтым окаймлением. Начальные степени поражения голубой плесенью, почти незаметные при обычном освещении, а в потоке ультрафиолетовых лучей выявляются в виде темно-синих или голубых точек.

2) Мандарин помещают в чашку Петри и кладут в люминоскоп.  Здоровые мандарины имеют люминесценцию темно-оранжевого цвета с матово-фиолетовым оттенком. Поверхность мандарина, пораженного голубой плесенью, люминесцирует темно-синим цветом с голубым ободком и довольно широким окаймлением ярко-желтого цвета.

3) Апельсин кладут в чашку Петри и помещают в смотровую камеру люминоскопа  Здоровые апельсины люминесцируют желтым цветом, со слабым голубым оттенком. Поверхность апельсина, пораженного голубой плесенью, люминесцирует темно-синим цветом с голубым ободком и широким желтым окаймлением. Апельсины, пораженные голубой плесенью, в начальной стадии порчи люминесцируют в виде темно-синих или голубых точек. Апельсины, пораженные черной плесенью, имеют люминесценцию темно-оливкового цвета.

4) Плод банана кладут в смотровую камеру люминоскопа. При помощи люминесцентного анализа легко обнаружить начальную стадию заболевания бананов. Малейшие поражения на бананах, невидимые при дневном свете, дают люминесценцию голубовато-зеленого цвета.

Работа № 4. Исследование фруктовых соков и вин

Приборы и оборудования: люминоскоп, чашка Петри, фильтровальная бумага.

Материалы: натуральные фруктовые соки, плодово-ягодные и виноградные вина.

Цель занятия: исследование качества фруктовых соков и вин

Ход работы: 1) Пробы фруктовых соков по 10-20 мл наливают в чашку Петри и помещают в смотровую камеру. Натуральный фруктовый сок при облучении ультрафиолетовыми лучами не люминесцирует. Сок люминесцирует разным по интенсивности цветом, если к нему примешаны другие продукты. Напиток, приготовленный на розанилине, дает люминесценцию грязно-голубого цвета.

2) В чашку Петри наливают 10-20 мл смеси плодово-ягодных и натуральных виноградных вин и помещают в люминоскоп. Чем больше в смеси плодово-ягодного вина, тем интенсивнее при облучении фиолетовая окраска. Таким же способом проводят исследование белых, красных виноградных вин, а также чистых плодово-ягодных вин. При этом белые виноградные вина дают белую люминесценцию, красные виноградные вина - темно-прозрачную, а чистые плодово-ягодные вина дают коричневато-мутную люминесценцию.

3) Для определения качества вина в него погружают полоски фильтровальной бумаги    и полоску помещают в смотровую камер. При погружении в виноградное вино нижняя часть полоски до глубины погружения и выше приобретает в УФ-лучах розовый или желтый цвет. Затем окраска переходит в матовую сине-фиолетовую, верхняя половина полоски становится желтой и серо-зеленой. Полоска бумаги, погруженная в плодово-ягодное вино, имеет фиолетовый цвет.

Работа № 5. Исследование муки разных сортов

Пшеничная мука любого сорта, полученная из твердых и мягких сортов пшеницы, дает белую люминесценцию с голубоватым оттенком. Ржаная мука разного помола (обойная, обдирная, сеяная) люминесцирует одинаково: серый цвет с черными и бежевыми точками. Чем мельче помол муки, тем ярче и светлее люминесценция. Крахмал картофельный дает грязно-серую люминесценцию.

Блинная мука, состоящая из пшеничной муки высшего сорта люминесцирует так же, как и пшеничная мука любого сорта. С помощью люминоскопа можно отличить муку пшеничную от блинной по цвету теста.

Приборы и оборудования: люминоскоп, фарфоровые (керамические) емкости (кюветы).

Материалы: блинная мука, пшеничная мука, дистиллированная вода.   

Цель занятия: определить качество муки по цвету теста.

Ход работы: 1) В две фарфоровые емкости к исследуемой муке добавить немного дистиллированной воды, перемешать. Тесто тонким слоем распределить по стенкам кювет, немного подсушить и поместить в поток ультрафиолетовых лучей.

Тесто из пшеничной муки вызывает серое свечение с сиреневым оттенком подсушенной кромки теста, а тесто, приготовленное из блинной муки, люминесцирует серым цветом с ярким зеленым оттенком. Разница в цвете теста очевидна, когда обе кюветы находятся в люминоскопе рядом. В видимом свете тесто из пшеничной муки и блинной неразличимы.

Работа № 6. Определение спорыньи в муке

 
С помощью люминоскопа можно обнаружить присутствие в муке спорыньи - паразитного ядовитого грибка. Спорынья паразитирует на злаковых и осоковых растениях, образуя в завязях растения-хозяина ко времени созревания семян твердые черно-фиолетовые склероции (рожки) длиною 1 - 5 см. Примесь склероциев спорыньи пурпурной (Claviceps purpurea) в муке или корме вызывает тяжелое заболевание (эрготизм, ранее - "ведьмины корчи", "антонов огонь").

Приборы и оборудования: люминоскоп, фарфоровые (керамические) емкости (кюветы).

Материалы: мука.

Цель занятия: обнаружить присутствие в муке паразитного ядовитого гриба – спорыньи.

Ход работы: В фарфоровую емкость насыпаем муку и помещаем в люминоскоп. Частицы спорыньи в белой муке люминесцируют темно-оранжевым цветом. В видимом свете частицы спорыньи выглядят черными точками в белой муке; в малых концентрациях спорынья в муке трудноразличима.

Работа № 7. Исследование зерна

Приборы и оборудования: люминоскоп, фарфоровые (керамические) емкости (кюветы).

Материалы зерно злаков.

Цель занятия: распознать отдельные сорта семян, морфологически не отличающиеся между собой, а также семена одного сорта разных урожаев.

Ход работы: Берем несколько зерен и кладем в кювету. Кювету помещаем в смотровую камеру. Зерно злаков нового урожая люминесцирует зеленым цветом и свечение интенсивное, зерно старое имеет очень слабое голубоватое свечение. 

Люминесценция голубого цвета характеризует здоровое, полноценное и зрелое зерно; люминесценция желтого цвета наблюдается у зерен неполноценных, поврежденных вредителями или пострадавших от сырости.

Работа № 8. Исследование засоренности бобов

Приборы и оборудования: люминоскоп, фарфоровые (керамические) емкости (кюветы).

Материалы: бобы гороха и чечевицы.

Цель занятия: распознать засоренность бобов.

Ход работы: В кювету кладут несколько бобов и помещают в люминоскоп. Различные сорта гороха одного урожая люминесцируют по-разному.  Если горох засорен пелюшкой (плевелами), он люминесцирует коричневым цветом.

В чечевице можно выявить примесь засоряющей ее плоской вики: на изломе вика люминесцирует красным цветом.

Контрольные вопросы:

1. Как люминесцируют подмороженные овощи разных видов?

2. Как люминесцируют клубни картофеля в зависимости от степени их подморожения?

3. Как можно определить поражение клубней картофеля фитофторой?

4. Как определяют начальную стадию заболевания плодов голубой плесенью?

5. На какие признаки обращают внимание при исследовании фруктовых соков и вин?

6. Как люминесцируют разные сорта муки?

7. Как определить наличие склероциев спорыньи в муке?

8. Для чего проводят исследование зерна одного и того же сорта, но различных урожаев?

9. Каким цветом люминесцируют зерно нового и старого урожая?

10. Как можно определить засоренность бобов разных растений?

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Боровков М.Ф., Фролов В.П., Серко С.А. Ветеринарно-санитарная экспертиза с основами технологии и стандартизации продуктов животноводства: Учебник / Под ред. проф. М.Ф. Боровкова. 4-е издание, - СПб.: Изд-во «Лань», 2013. – 480 с.
2. Шарафутдинов Г.С., Сибагатуллин Ф.С., Балакирев Н.А., и др.  Стандартизация, технология переработки и хранения продукции животноводства: Учебное пособие. 2-е изд., перераб. и доп. – СПб.: Издательство «Лань», 2012. – 624 с.
3. Методические рекомендации по люминесцентному анализу пищевых продуктов (Люминоскоп «ФИЛИН»). Санкт-Петербург: Научно-производственное объединение: ПЕТРОЛАЗЕР, 2000. – 23с.
PAGE  
3

